## Zona 1
TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL SUB-2022-2023-012-SASME
PARA LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (CT), MOVIBLE PARA EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VIEQUES, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | % LEY DE PREFERENCIA | MARCA Y MODELO | PROCEDENCIA | GARANTÍA
1 | 1.Máquina de tomografía computadorizada con capacidad para 128 cortes de vista. 2.Diseño compacto con espacio de escaneo mínimo de 250 pies cuadrados y rango de escaneo de 200cm 3. Imágenes producidas que empleen 64 canales electrónicos y detectores discretos sobre una cobertura de detectores de 40mm y reconstrucción de 128 vistas por cada rotación de escaneo. 4. Capacidad para pacientes obesos de hasta 550lbs. 5. Capacidad para pacientes con hasta 6'5° de estatura 6. Posicionamiento automático 7. Visualización avanzada de 3D. 8.Velocidad de reconstrucción de 60 ips. 9. Calidad de las vistas que incluya capacidad de reconstrucción interactiva. 10. Apertura agrandada de 80cm que provea operación de hasta 700mA. 11. Mesa estándar con cambios laterales automáticos en rango de 10cm a 20cm para posicionamiento certero de la parte anatómica a examinar. 12. Velocidad de rotación de 0.35 segundos. 13. Reducción de interferencia por artefactos de metal. 14. Control para verificación de dosis de XR-25, cumplimiento con XR-29, FDA 501(k) para reducir las dosis 15. Capacidad para reducir el consumo eléctrico cuando no esté en uso de hasta 70% 16. Cobertura de tubo de rayos-X ilimitada 17.Sistema automático de inyectores para contrastes y soluciones simultáneos | Uno | 1
Detalles de la unidad 1. Paredes plomadas para aislar la radiación 2. Escaleras en el exterior de la unidad móvil 3. Puerta elevadiza con rieles 4. Áreas expansibles para proveer más espacio interior 5. Luces de exterior 6. Dos unidades HVAC 7. Dos vestidores 8. Acceso a internet 9. Detectores de humo 10. Timbre para enfermera 11. Alarma contra incendios 12. Anclaje hidráulico 13. Generador eléctrico de emergencia que permita operación de la unidad ininterrumpidamente. 14. Capacidad para relocalizarse con un vehículo común de arrastre por bola de enganche (Pega o Trailer Hitch). 15. Generador con capacidad de 84kw 16. Unidad equipada con lavamanos, área de espera y recepción. 17. Capacidad para módulos clínicos avanzados para tomografia computadorizada intervencional, exámenes de perfusión, angioplastia cardiaca y examinaciones de energía dual.
Nombre del Licitador: ________________________________________ Firma del Licitador: _____________________________________________