## Santa Isabel
TABLA PARA COTIZAR
PLIEGO DE SUBASTA SIN-2023-2024-004-DSPADI
CTS CAYEY
PARA LA ADQUISICIÓN Y SERVICIO PARA LA MEJORA DE PLANTA FISICA - CTS CAYEY ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
RENGLÓN 1 - TRABAJOS GENERALES
Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1 | Reparación de cisterna existente | 1 | ea.
2 | Reparación de sistema de riego y malla en vivero (aprox. 1,200 ft2) | 1 | ea.
3 | Reparación de unidades de A/C de 12,000 BTU Marca AIRCON Mod. A18CI4C4M12, 24,000 BTU Marca AIRCON Mod. A22EM4C4M24 y 48,000 BTU Marca AIRCON Mod. AUC48AVG en área de alimentos y enfermería | 1 | ea.
4 | Reparación de A/C Oficina Director de 12,000 BTU Marca AIRCON Mod. A18CI4C4M12 | 1 | ea.
5 | Reemplazo de tapa en condensadora AIRCON Mod. A16CI4H4R36 Ser. D2131050313B26150354 | 1 | ea.
6 | Mantenimiento y reparación extractor de cocina | 1 | ea.
7 | Reemplazo de luminaria (50 tubos LED 4' X 4') | 1 | ea.
8 | Mantenimiento de veintidos (22) unidades A/C: Trece (13) unidades de 12,000 BTU Mod. Condensador: A18CI4C4M12 Serie: D2131050413B26130248/ D2131050413B26130334/ D2131050413B26130336/ D2131050413B26130333/ D2131050413B26130226/ D2131050413B26130337/ D2131050413B26130249/D2131050413B26130254/ D2131050413B26130330/ D2131050413B26130340/ D2131050413B26130341/D2131050413B26130324/ D2131050413B26130361. Dos (2) unidades de 24,000 BTU Mod. Condensador: A22CI4C4M24 Serie: D2131050313B26150354/ D2131050313B26150346 Tres (3) unidades de 36,000 BTU Mod. Condensador: A16CI4H4R36 Serie: 4B74230001444 /4B74230001447/ 4B74230001445 Cuatro (4) unidades de 5 TONS Mod. Condensador: AVRQH4R160 Serie: 9737730000113 / 9737740000038 / 9737740000068 / 9737730000148 | 1 | ea.
Garantía Servicio: ____________________________
| Tiempo de Realización de Trabajos: _______________ | $ _________________