## Reparacion
TABLA PARA COTIZAR
PLIEGO DE SUBASTA SIN-2023-2024-006-DSPADI
CTS AGUADILLA
REPARACION DE SUBESTACION EN CENTRO TRANSICIONAL DE SERVICIO EN CTS AGUADILLA
RENGLÓN 1 - TRABAJOS GENERALES
Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1 | Remoción de subestación existente de 300 kVA | 1 | ea.
2 | Instalacion de tres (3) transformadores de 100 kVA, 120/240 V LV 60 Hz | 1 | ea.
3 | Alambrado primario dentro de subestación | 1 | ea.
4 | Terminaciones y jumper primarios en medición | 1 | ea.
5 | 15kV, 600A Load INT SW, Right Handed with handle for normal operation, upright (con cadenas), Powercon | 1 | ea.
6 | Fuse mounting load buster 17 kV, Class E Fuse unit, Standard speed 14.4 kV, Outdoor distribution, Fuse end fitting and silencer indoor | 1 | ea.
7 | Enclosure nuevo para subestación 300 kVA galvanizada pintada | 1 | ea.
8 | Gestión con LUMA que incluya: Gestión con medición, Certificación eléctrica, Plano eléctrico endosado, Rotulación de subestación | 1 | ea.
9 | Labor | 1 | ea.
| Garantía Servicio: ____________________________ | TOTAL: $ _____________
Tiempo de Realización de Trabajos: _______________